## 1_MAESTRA_Equipos
SHOWPRO • MAESTRA DE EQUIPOS (Hoja 1 – aquí se agregan los generadores)
Agregue el 3er generador en la fila 7 y listo: aparece solo en Bitácora y Resumen. No borre la fila, solo complete. Intervalo por defecto 250 hrs.
ID | Nombre Equipo * (único, aparece en desplegables) | Potencia / Capacidad | N° Serie / Patente | Horómetro inicial (hrs) | Intervalo servicio (hrs) | Fecha ingreso | Estado | Ubicación / Base | Observaciones
GEN-01 | Generador 130 kVA | 130 kVA | S/N 130-001 | 1242 | 250 | 2026-10-26 | Operativo | Base ShowPro | Equipo principal eventos grandes
GEN-02 | Generador 60 kVA | 60 kVA | S/N 60-001 | 832 | 250 | 2026-10-26 | Operativo | Base ShowPro | Respaldo / iluminación
GEN-03 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | ← Agregue aquí el 3er generador (ej: Generador 45 kVA)
GEN-04 |  |  |  |  | 250
GEN-05 |  |  |  |  | 250
GEN-06 |  |  |  |  | 250
GEN-07 |  |  |  |  | 250
GEN-08 |  |  |  |  | 250
GEN-09 |  |  |  |  | 250
GEN-10 |  |  |  |  | 250
CÓMO AGREGAR EL 3er GENERADOR (30 segundos): 1) En la fila 7 amarilla escriba el Nombre (ej: Generador 45 kVA), potencia, serie, horómetro inicial e intervalo (250). 2) Automáticamente aparecerá en el desplegable de la Hoja 2 Bitácora (columna C) y en la Hoja 3 Resumen. 3) No use tildes ni nombres duplicados. El Nombre es la clave que conecta las 3 hojas. 4) Puede agregar hasta 10 equipos (filas 5 a 14).

## Bitácora General
SHOWPRO • BITÁCORA DE GENERADORES
Control por fecha, evento y jornada de trabajo • Horómetro inicial / final / horas del día (auto) • Intervalo de servicio: 250 hrs
Fecha | Evento / Faena / Cliente | Equipo | Jornada / Turno | Horómetro Inicial (hrs) | Horómetro Final (hrs) | Horas del día (Final-Inicial) | Tipo de Mantención | Nivel de Aceite | Filtros Aire/Combust. | Voltaje Batería (V) | Estado Batería | Técnico / Responsable | Observaciones / Trabajos Realizados
IDENTIFICACIÓN |  | EQUIPO Y JORNADA |  | HORÓMETRO POR FECHA Y JORNADA |  |  | MANTENCIÓN Y CHEQUEO |  |  |  |  | RESPONSABLE Y CIERRE
2026-10-26 | Evento Matrimonio Viña – Escenario Principal | Generador 130 kVA | Día (08:00-20:00) | 1242 | 1250 |  | Preventiva | OK | Cambiados | 13.8 | OK | Juan Pérez | Cambio filtro aceite y combustible. Prueba con carga OK.
2026-10-26 | Evento Matrimonio Viña – Iluminación | Generador 60 kVA | Día (08:00-20:00) | 832 | 840 |  | Inspección Rutinaria | Rellenado | Revisado | 12.6 | OK | Carlos Soto | Control de nivel previo a evento. Sin novedades.
2026-10-27 | Festival ShowPro – Día 1 | Generador 130 kVA | Noche (20:00-02:00) | 1250 | 1258 |  | Sin intervención | OK | OK | 13.5 | OK | Juan Pérez | Operación continua 8 hrs, carga 70%. Sin novedades.
2026-10-27 | Festival ShowPro – Día 1 | Generador 60 kVA | Noche (20:00-02:00) | 840 | 847 |  | Inspección Rutinaria | OK | OK | 12.7 | OK | Carlos Soto | Respaldo iluminación. 7 hrs efectivas.
TOTALES AUTOMÁTICOS:
Horas totales (col. G) — equipo de Maestra B5:
Horas totales (col. G) — equipo de Maestra B6:
Horas totales (col. G) — 3er equipo de Maestra B7:
INSTRUCCIONES: 1) Primero agregue sus equipos en Hoja 1 Maestra. La columna C Equipo solo acepta nombres de la Maestra. 2) Para el 3er generador: complete la fila 7 amarilla en Maestra y vuelva aquí, ya saldrá en el desplegable. 3) Columna G Horas del día es automática = Final – Inicial. Registre 1 fila por fecha + equipo + jornada. 4) Columna B Evento es obligatoria. Si Final < Inicial se pinta rojo.

## Resumen de Equipos
SHOWPRO • RESUMEN DE EQUIPOS (se actualiza solo desde Maestra + Bitácora)
Para agregar el 3er generador: escríbalo en Hoja 1 Maestra fila 7. Aparece aquí automáticamente.
Equipo (desde Maestra) | Intervalo servicio (hrs) | Última fecha de registro | Último horómetro (Final máx.) | Horas trabajadas últimos 30 días | Último servicio Preventiva | Horas desde último servicio | Horas restantes próx. servicio
CÓMO LEER ESTA TABLA: • Columnas A y B vienen de la Hoja 1 Maestra. Si agrega el 3er generador allá, aparece aquí solo. • Último horómetro: si aún no tiene movimientos en Bitácora, muestra el horómetro inicial de la Maestra. • Horas restantes = Intervalo (Maestra) – Horas desde último servicio. Verde >50 / Amarillo 1-50 (programar) / Rojo ≤0 (vencido). • El intervalo se cambia POR EQUIPO en la Maestra columna F (ej: 250 o 500 hrs).
Historial: en Hoja 2 Bitácora use Datos → Crear filtro y filtre por Equipo / Tipo Mantención.
Formulas:
Horas trabajadas últimos 30 días = IF([Equipo (desde Maestra)]="","",SUMIFS('Bitácora General'!G5:G504,'Bitácora General'!C5:C504,[Equipo (desde Maestra)],'Bitácora General'!A5:A504,">="&TODAY()-30))

## Listas y ayuda
Listas usadas en validaciones (no borrar – puede ocultar esta pestaña) | Jornadas sugeridas: | Tipos mantención: | Guía de llenado por columna
Generador 130 kVA | Día (08:00-20:00) | Sin intervención | A Fecha: fecha real de la jornada (no del registro).
Generador 60 kVA | Noche (20:00-02:00) | Inspección Rutinaria | B Evento: nombre evento/cliente/lugar. Nunca dejar vacío.
| Día completo 24H | Preventiva | C Equipo: lista desplegable.
| Mañana/Tarde parcial | Correctiva | D Jornada: día/noche/24H/standby. Si trabaja doble turno, use 2 filas.
| Standby / Respaldo | Emergencia | E/F Horómetro: foto del horómetro al inicio y fin. Solo números.
| Traslado / Taller |  | G Horas del día: automática, no escribir.
H Tipo mantención: Sin intervención si solo operó.
I/J/L Estados: OK / Revisado / Rellenado / Requiere Cambio / Crítico.
K Voltaje: número (ej 13.8).
M/N Responsable y detalle de trabajos.